# 科捷智能青岛总部项目会议系统巡检记录表

# 一、 基础信息

巡检日期： _年_月_ 日

巡检周期：日常巡检 。周检 。月检 。专项检查（会前保障）

巡检人： ______

巡检范围：全部会议室 。___会议室

# 二、 问题记录清单

| 序 号 | 发现问题时间 | 问题描述 | 设备/系统名称 | 解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-03-14 | 左侧音箱有持续电流杂音，音量调大后明显 | MAXHUB会议平板 | 已解决 |
| 2 | 2025-04-05 | 频繁提示"认证失败" ，需重新登录 | Zoom客户端 | 已解决 |
| 3 | 2025-04-18 | 设备配对频繁失败，连接不稳定 | 无线投屏器 | 已解决 |
| 4 | 2025-05-09 | 远程参会方反馈回声严重，需调试 | 全向麦克风 | 已解决 |
| 5 | 2025-05-22 | 主摄像机预置位丢失，无法自动跟踪发言人 | 视频会议终端 | 已解决 |
| 6 | 2025-06-13 | 会议信息不同步，显示延时超过5分钟 | 会议预约显示系统 | 已解决 |
| 7 | 2025-07-08 | 屏幕左下角出现明显暗斑，影响观看 | 液晶电视机 | 已解决 |
| 8 | 2025-07-25 | 灯光控制面板失灵，无法调节灯光模式 | 会议灯控系统 | 已解决 |
| 9 | 2025-08-15 | 会议期间空调噪音异常增大，影响音频效果 | 空调系统 | 已解决 |
| 10 | 2025-08-28 | 两个Type-C接口无法供电 | 会议桌插盒 | 处理中 |